附件1

冷链设备维护周期和使用年限参考标准
	设备名称
	建议维护周期
	建议使用年限
	参考依据

	冷藏车
	500-700小时进行一次维护和保养。
	10-15年/40-60万公里
	机动车强制报废标准规定

	疫苗运输车
	一般5000公里维护一次。
	15年
	机动车强制报废标准规定

	低温冷库
	每年至少全面维护一次。
	8-10年
	中华人民共和国机械行业标准JB/T9061-1999/冷库管理规范

	普通冷库
	每年至少全面维护一次。
	8-10年
	中华人民共和国机械行业标准JB/T9061-1999/冷库管理规范

	低温冰箱
	根据需要定期除霜。
	8-10年
	中华人民共和国医用低温保存箱国家标准GBT20154

	普通冰箱
	
	8-10年
	中华人民共和国医疗器械行业标准YY0086-2007

	冷藏箱（包）
	每次使用后进行清洁和擦拭。
	在保证封闭和保温状态正常的情况下可长期使用。
	WHO/EPI/LHIS/9707(E4/PROC/1)


附件2         

              年       月冷链设备温度记录表
冷链设备名称:             设备编码：                   使用单位：                
	记录日期
	记录时间
	温度(℃)
	记录人
	记录日期
	记录时间
	温度(℃)
	记录人

	
	
	冷藏
	冷冻
	
	
	
	冷藏
	冷冻
	

	1
	上午
	
	
	
	
	17
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	2
	上午
	
	
	
	
	18
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	3
	上午
	
	
	
	
	19
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	4
	上午
	
	
	
	
	20
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	5
	上午
	
	
	
	
	21
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	6
	上午
	
	
	
	
	22
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	7
	上午
	
	
	
	
	23
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	8
	上午
	
	
	
	
	24
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	9
	上午
	
	
	
	
	25
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	10
	上午
	
	
	
	
	26
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	11
	上午
	
	
	
	
	27
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	12
	上午
	
	
	
	
	28
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	13
	上午
	
	
	
	
	29
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	14
	上午
	
	
	
	
	30
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	15
	上午
	
	
	
	
	31
	上午
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	下午
	
	
	
	

	16
	上午
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	下午
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：每台冷链设备每月一张表，每天记录2次温度，间隔不少于6小时。
附件3                   

疫苗运输温度记录表
	出/入库日期：        年    月    日   出/入库单号：              
疫苗运输工具：⑴冷藏车   ⑵疫苗运输车   ⑶其他                 

	疫苗冷藏方式：⑴冷藏车   ⑵车载冷藏箱   ⑶其他                 

	运输疫苗情况：

	疫苗名称
	生产企业
	规格
	批号
	有效期
	数量(支)
	疫苗类别

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


运输温度记录:
	项目
	日期/时间
	疫苗储存温度
	环境温度

	启运
	年  月  日  时  分
	℃
	℃

	途中
	年  月  日  时  分
年  月  日  时  分
年  月  日  时  分
	℃
℃
℃
	℃
℃
℃

	到达
	      年  月  日  时  分
	℃
	℃

	启运至到达行驶里程数：        千米

	送疫苗单位:                              
	送疫苗人签名：                              

	收疫苗单位:                              
	收疫苗人签名：                              


填写说明：①本表供疫苗配送企业、疾病预防控制机构、接种单位疫苗运输时填写；②出入库单号为单位编码+年月日+2位流水号；③运输超过6小时需记录途中温度，间隔不超过6小时；④疫苗类别：一类疫苗/二类疫苗
附件4

疫苗储存和运输温度异常情况记录表
单位：                                          地点:                          
储存/运输设备名称：                             记录人：                       
一、疫苗情况： 

	疫苗名称
	生产企业
	规格
	批号
	有效期
	数量(支）
	疫苗类别

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、温度异常情况：
	发现日期/时间
	最高温度
	最低温度
	累计超温时间
	环境温度
	备注

	
	         ℃
	℃
	
	℃
	


三、处置情况
	过程描述：


	处置措施：


	处理结果：
 


填写说明：①本表供疫苗生产企业、疫苗配送企业、疫苗仓储企业、疾病预防控制机构、接种单位发生温度异常时填写；②疫苗类别：一类疫苗/二类疫苗③文字描述处置情况的过程、处置措施、处理结果

