## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 消防员之家改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
土建装饰改造工程
| A.4 | 砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 新建240墙体 | m3 |  | 19.58
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 新建120墙体 | m3 |  | 1.56
3 | 010401003003 | 实心砖墙 | 唱吧原地面抬高200mm | m3 |  | 2.99
4 | 010401012001 | 零星砌砖 | 卫生间地面抬高200mm | m3 |  | 1.04
分部小计
| A.8 | 门窗工程
5 | 010801002001 | 木质门带套 | 茶室区成品实木套装门，暂按税后包干价2000元/樘 | 樘 |  | 1
6 | 010801002002 | 木质门带套 | 读书区成品实木套装门，暂按税后包干价2000元/樘 | 樘 |  | 1
7 | 010808001001 | 木门窗套 | 玄关区实木原木色门套 | m |  | 14.88
8 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | 安装窗帘盒窗帘轨道 窗帘布 | m |  | 13.87
分部小计
| A.11 | 楼地面装饰工程
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 卫生间聚合物改性沥青防水涂料400*400大理石纹砖 | m2 |  | 5.18
10 | 011102003002 | 块料楼地面 | KTV大包房800*800灰色砖 | m2 |  | 17.29
11 | 011102003003 | 块料楼地面 | KTV大包房800*800大理石纹砖 | m2 |  | 16.15
12 | 011102003004 | 块料楼地面 | 其他区域800*800灰色砖 | m2 |  | 210.38
13 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木龙骨双向单层，地面龙骨抬高200mm 2.面层材料品种、规格、颜色:复合地板 | m2 |  | 22.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
14 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 实木踢脚线 | m2 |  | 4.85
分部小计
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
15 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 卫生间水泥砂浆抹灰 | m2 |  | 27.9
16 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面贴砖 | m2 |  | 27.9
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:玄关区扪布硬包饰面 | m2 |  | 8.45
18 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 茶室区轻钢龙骨石膏板基层, 乳胶漆饰面，圆形不锈钢饰面 | m2 |  | 3.65
19 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 按摩区轻钢龙骨石膏板基层, 乳胶漆饰面 | m2 |  | 0.36
20 | 011207001004 | 墙面装饰板 | VR体感游戏区阻燃板打底,铝板饰面 | m2 |  | 5.87
21 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 观影区阻燃板打底,原木木饰面 | m2 |  | 3.06
22 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:木龙骨 2.基层材料种类、规格:阻燃板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:观影区扪布硬包饰面 | m2 |  | 6.4
23 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 唱吧阻燃板基层, 隔音处理,茶玻饰面 | m2 |  | 67.52
24 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 唱吧阻燃板基层, 隔音处理,墙布饰面 | m2 |  | 23.36
分部小计
| A.13 | 天棚工程
25 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 卫生间轻钢龙骨铝扣板吊顶 | m2 |  | 5.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
26 | 011302001002 | 吊顶天棚 | KTV大包房星空顶(防火阻燃板板基层灯盒,内刷白色防火涂料3遍,底部装阻燃型自粘铝箔玻纤布)内装T4-LED白色灯管@150 | m2 |  | 18.57
27 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 电竞区轻钢龙骨骨架,石膏板基层,白色乳胶漆 | m2 |  | 21.55
28 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 茶室区轻钢龙骨骨架,石膏板基层,白色乳胶漆 | m2 |  | 18.15
29 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 读书、休息区、纸牌、象棋博弈区、按摩区轻钢龙骨基层,木格栅饰面 | m2 |  | 118.78
30 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 纸牌、象棋博弈区白色透光软膜(防火阻燃板板基层灯盒,内刷白色防火涂料3遍,底部装阻燃型自粘铝箔玻纤布)内装T4-LED白色灯管@150 | m2 |  | 9.34
分部小计
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
31 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 所有顶部其他部位白色乳胶漆 | m2 |  | 72.63
32 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 玄关区墙面新做乳胶漆 | m2 |  | 8.45
33 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 茶室区墙面新做乳胶漆 | m2 |  | 6.35
34 | 011406001004 | 抹灰面油漆 | 读书区墙面新做乳胶漆 | m2 |  | 10.92
35 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 其它墙面乳胶漆恢复 | m2 |  | 111.06
分部小计
| A.15 | 其他装饰工程
36 | 011501014001 | 酒吧台 | 读书区吧台原木格栅饰面 大理石台面 | m |  | 4.36
37 | 011502001001 | 金属装饰线 | 墙面不锈钢饰面 | m |  | 118.08
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| A.16 | 拆除工程
38 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 原有240墙拆除 | m3 |  | 49.44
39 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 原有800mm地砖铲除。 | m2 |  | 242.61
40 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有顶面 轻钢龙骨格栅吊顶 | m2 |  | 86.59
41 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 拆除原有顶面 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m2 |  | 129.63
42 | 011608001001 | 铲除油漆面 | 玄关区原有墙面乳胶漆铲除 | m2 |  | 8.45
43 | 011608001002 | 铲除油漆面 | 茶室区原有墙面乳胶漆铲除 | m2 |  | 6.35
44 | 011608001003 | 铲除油漆面 | 读书区原有墙面乳胶漆铲除 | m2 |  | 10.92
45 | 011608001004 | 铲除油漆面 | 其他墙面乳胶漆铲除 | m2 |  | 111.06
46 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 原有门拆除 | 樘 |  | 3
分部小计
| A.17 | 措施项目
47 | 011701003001 | 里脚手架 | 装饰简易内脚手架3.6m以内 内墙、柱面、天棚 | m2 |  | 555.6
分部小计
补充分部
48 | 01B001 | 玄关区隔断定制柜 | 玄关区隔断定制柜，暂按税后包干价1000元/m2 | m2 |  | 7.95
49 | 01B002 | 茶室区定制柜 | 茶室区定制柜（阻燃板基层，扪布硬包饰面、定制格栅柜门），暂按税后包干价1200元/m2 | m2 |  | 21.15
50 | 01B003 | 按摩区定制柜 | 按摩区定制柜，暂按税后包干价800元/m2 | m2 |  | 11.77
51 | 01B004 | 成品画 | 读书区墙面挂成品画，暂按税后包干价500元/副 | 副 |  | 1
52 | 01B005 | 定制柜 | 读书区定制柜，暂按税后包干价800元/m2 | m2 |  | 14.79
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
53 | 01B006 | 定制柜 | 按摩区定制柜消防管道装饰，暂按税后包干价1000元/m2 | m2 |  | 13.2
54 | 01B007 | 投影幕布 | 1.唱吧投影幕布安装，尺寸：160寸（3542*1992），暂按税后包干价500元/m2 | m2 |  | 7.06
55 | 01B008 | 人工清理现场 垃圾转运 | 人工清理现场 垃圾转运 | 项 |  | 1
分部小计
分部小计
安装改造工程
| C.4 | 电气设备安装工程
56 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 | 台 |  | 1
57 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:弱电箱 | 台 |  | 1
58 | 030404034001 | 照明开关 | 单控开关掣 | 个 |  | 5
59 | 030404034002 | 照明开关 | 双控开关掣 | 个 |  | 4
60 | 030404035001 | 插座 | 双位电插座 | 个 |  | 34
61 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN15 | m |  | 136.41
62 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN15 | m |  | 229.39
63 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:pvc管 2.规格:DN25 | m |  | 73.03
64 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:插座线 2.型号:BV-2x2.5-SC15-FC.CC | m |  | 136.41
65 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:照明线 2.型号:BV-2x2.5-SC15-WC.RC | m |  | 229.39
66 | 030412001001 | 普通灯具 | 筒灯 | 套 |  | 53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
67 | 030412001002 | 普通灯具 | 射灯 | 套 |  | 2
68 | 030412004001 | 装饰灯 | 内藏灯带天棚 | m |  | 74.68
69 | 030412004002 | 装饰灯 | 成品吊灯 | 套 |  | 1
70 | 030412004003 | 装饰灯 | 成品吸顶灯 | 套 |  | 4
71 | 030412004004 | 装饰灯 | 墙面内藏灯带 | m |  | 40.19
72 | 030412005001 | 荧光灯 | 成品灯条 | m |  | 94.43
73 | 030412005002 | 荧光灯 | 星空顶灯盒,T4-LED白色灯管@150 | m2 |  | 19.38
74 | 030413002001 | 灯带 | 阻燃板开槽处理, 内嵌型材灯条 | m |  | 9.4
分部小计
| C.5 | 建筑智能化工程
75 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.规格:CAT5EX3 | m |  | 73.03
76 | 030502012001 | 信息插座 | 数据信息插座(网络) | 个 |  | 14
分部小计
分部小计
软包家具定制
| C.5 | 建筑智能化工程
77 | 030503003001 | 电子游戏机 | 电子游戏机 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 030503003002 | ps5 | 1.名称：ps5 2.CPU：NVIDIA Tegra 3.内存性能：32GB 4.系统摆放：可纵置，可横置 5.游戏载体：游戏卡 6.音频特性：通过HDMI实现5.1声道PCM线性输出，以及AV模拟输出 7.手柄：可拆卸手柄、专业手柄 接口：蓝牙4.1、USB-type-c无线：IEEE802.11b/g/n 8.屏幕：6.2英寸1280×720P电容式触摸屏 9.电池与待机：内置锂离子电池：电池容量4310mAh，电池续航时间：约2.5-6.5小时，充电时间：约3小时 10.产品尺寸：102×239×13.9mm 11.产品重量：约297g 12.其它参数：立体声，电源按钮/音量按钮 13.视频输出：高达1920×1080像素60FPS microSD卡插槽 14.传感器：振动马达、麦克风、扬声器、指南针、相机和GPS 15.操作环境：温度：5-35℃，湿度：20-80％纠错 16.其它性能：融合主机和掌机，可拆卸手柄加平板显示屏，可连接电视使用手柄，提供单人和多人游戏，主机可放在Dock当中对电视进行输出，机身后部有支架 | 台 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030505004001 | 电视墙 | 1.屏幕分辨率;超高清（3840×2160） 2.HDR显示；支持 3.屏幕比例;16:9 4.光源类型；LED背光 5.RAM内存（运行内存）;2G 6.ROM存储（存储内存）:16G 7.接口类型；HDMI,USB 8.规格：含底座尺寸（宽*高*厚）1678.81*1022.01*343毫米 9.整机功率（W）;140瓦特 10.待机功率（W）；0.5瓦特 11.电源电压;220伏特 | 套 |  | 1
80 | 01B014 | 按摩椅 | 1.导轨：S型导轨 2.音效：蓝牙音乐 3.安装方式：一体机免安装 4.机芯：2D 5.控制方式：智能液晶手控器 6.机械手：3D机械手纠错 7.气囊：夹肩气囊，臀部气囊，腿部气囊，手臂气囊，足底气囊 8.进门尺寸：裸机：700mm，包装：750mm 9.限制身高：1.8m，限制体重：≤150kg 10电源电压：220V/50Hz 11.产品功率：120W 12.产品尺寸：直立状态：780x1550x1100mm，平躺尺寸：780x1800x800mm 13.产品重量：净重：80kg，毛重：106kg 14.其他特点：泰式拉筋，足底滚轮刮痧，自动体型检测 15.工作时间：5/10/15/20min | 台 |  | 2
分部小计
| C.7 | 通风空调工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
81 | 030701003001 | 空调器 | 1.空调类型：中央空调 2.冷暖类型：冷暖型 3.变频/定频：变频 4.空调匹数：5P 5.能效等级：一级能效 6.控制方式：遥控/智能/线控 7.制冷量：12000W 8.制冷功率：3600W;制热功率：3850W 9.制热量：14000W 10.电源性能：220V/50Hz 11.室外机尺寸：950×840×360mm | 台 |  | 1
分部小计
补充分部
82 | 01B009 | 茶具 | 茶具，暂按税后包干价500元/套 | 套 |  | 1
83 | 01B010 | 图书 | 采购书籍，暂按税后包干价3000元/项 | 项 |  | 1
84 | 01B011 | 桌上足球 | 桌上足球，暂按税后包干价2000元/项 | 项 |  | 1
85 | 01B012 | 桌游 | 桌游，暂按税后包干价1500元/项 | 项 |  | 1
86 | 01B013 | 咖啡豆浆一体机 | 1.咖啡豆浆一体机，暂按税后包干价650元/台 | 台 |  | 1
87 | 03B001 | 电脑桌 | 电脑桌，暂按税后包干价800元/张 | 张 |  | 12
88 | 03B002 | 电脑椅 | 电脑椅，暂按税后包干价450元/张 | 张 |  | 12
89 | 03B003 | 茶桌 | 茶桌，暂按税后包干价2500元/张 | 张 |  | 1
90 | 03B004 | 茶桌椅 | 茶桌椅，暂按税后包干价600元/把 | 把 |  | 5
91 | 03B005 | 茶凳 | 茶凳，暂按税后包干价500元/个 | 个 |  | 3
92 | 03B006 | 棋牌桌 | 棋牌桌，暂按税后包干价1250元/张 | 张 |  | 4
93 | 03B007 | 图书桌椅 | 图书桌椅，暂按税后包干价1000元/把 | 把 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防员之家改造项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
94 | 03B008 | 吧台凳 | 吧台凳，暂按税后包干价700元/个 | 个 |  | 6
95 | 03B009 | 3+2组合沙发 | 3+2组合沙发，暂按税后包干价3200元/套 | 套 |  | 1
96 | 03B010 | 茶几 | 茶几，暂按税后包干价1200元/个 | 个 |  | 1
97 | 03B011 | KTV定制沙发 | KTV定制沙发，暂按税后包干价4500元/套 | 套 |  | 1
98 | 03B012 | KTV茶几 | KTV定制茶几，暂按税后包干价3000元/个 | 个 |  | 2
99 | 03B013 | KTV凳子 | KTV凳子，暂按税后包干价700元/个 | 个 |  | 6
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08