国家市场监督管理总局行政学院

学员公寓维修项目询价书
我院学员公寓房间内地毯破损、发霉、异味重；房间墙壁壁纸发霉、起翘破损严重，拟对房间进行维修。拆除原有地毯改铺防滑瓷砖并进行美缝；铲除原有墙面壁纸、天花乳胶漆后重新粉刷，更换木制地脚线。项目采取据实结算方式，施工工程量以双方签字确认的《工程量确认单》为准。特此公开询价，现邀请贵公司参与报价。

一、工程量清单及预算

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	工程量（单间）
	单价（元）
	分项小计
(元)
	备注

	一
	地面工程
	计划维修30间。地面工程面积不少于420㎡；墙面工程面积不少于780㎡。

	1
	地面破除
	人工拆除地毯。
	m2
	14
	
	
	

	2
	满铺瓷砖
	重新满铺60cm*60cm亚光陶瓷防滑地砖（品牌：东鹏、蒙娜丽莎、马可波罗，品牌三选一，颜色待定），含人工及材料。
	m2
	14
	
	
	

	3
	瓷砖美缝
	缝隙的两侧，要用美纹纸进行粘贴，用专用的毛刷，清理缝隙之间的粉尘。均匀进行勾缝后用小刮刀抹匀。
	㎡
	14
	
	
	

	4
	踢脚线
	因拆除地面后原踢脚线无法继续使用。含拆除及安装新条石踢脚线。
	m
	15
	
	
	

	地面工程费用小计：
	

	二
	墙面工程
	

	1
	墙面油漆
	人工铲除墙面原有壁纸，使用立邦腻子批灰两遍、刷立邦二合一环保乳胶漆一底两面。
	m2
	26
	
	
	

	2
	天面油漆
	人工铲除原有油漆，使用立邦腻子批灰两遍、刷立邦二合一环保乳胶漆一底两面。
	㎡
	14
	
	
	

	墙面工程费用小计：
	

	单间费用小计：
	

	三
	其他
	垃圾清运费、人工搬运费、成品保护费
	项
	1
	
	总费用

	30间费用及其他费用合计（含税）：


报价人及联系方式（必填）：
二、报价及施工要求 

本项目预算人民币18万元，报价不得高于预算。项目采取据实结算方式，总工程量不少于30间，地面工程面积不少于420㎡；墙面工程面积不少于780㎡。报价费用含税费、管理费、人工费、材料费、安全措施费、垃圾清运费等。

三、资金事项要求

项目验收合格进行工程量确认结算，项目预留全部工程款的5%为质保金。质保期结束，项目无质量问题后支付。

四、其他事项

（一）可提供全额正规增值税普通发票。

（二）报价单加盖公司公章。

（三）报价截止时间2024年7月8日14时（北京时间）。

（四）报价密封快递（拒收到付件）或送至广东省深圳市南山区龙珠大道66号国家市场监督管理总局行政学院王贺处。

（五）现场踏勘联系人：王贺，联系电话：86234875。

国家市场监督管理总局行政学院

2024年7月3日
